Gastroezofagealni refluks

Radionuklid

99mTc t1/2: 6 h

Energija: 140 keV

Tip: IT, γ, generator

Radiofarmak:

99mTc-SC (sumpor koloid)

Lokalizacija:

Kompartmanska; iz ezofagusa u gastrointestinalni trakt

Kontrola kvaliteta:

Hromatografska, >90%, veličina čestica <1μm

Doze za odrasle:

300 μCi - 2 mCi (11.1 - 74 MBq)

Način administracije:

Peroralno u  vodi, soku od pomorandže, ovsenoj kaši ili slanom rastvoru.

Peroralno sa acidifikovanim sokom od pomorandže (150 ml 0.1 normalnim HCl) u cilju odlaganja vremena želudačnog pražnjenja i dobijanja gastroezofausnog refluksa.

Može se dati i putem nazogastrične sonde ako pacijent ima disfunkciju motiliteta jednjaka.

INDIKACIJE

Detekcija i kvantifikacija gastroezofagusnog refluksa

Evaluacija pacijenata sa dijafragmalnom hernijom

Evaluacija dece sa astmom, hroničnim oboljenjem pluća, ili aspiracionom pneumonijom.

Kontraindikacije:

Ne postoje

Istorija pacijenta:

Pacijent bi trebao da odgovori na sledeća pitanja:

Da li je u Vašoj porodici bilo karcinoma?

Ako jeste, koji tip i koliko je dugo vremena trajalo?

Da li imate disfunkciju ezofagealnog motiliteta?

Da li imate pečenje ili bol u gornjim partijama abdomena ili u grudnoj duplji nakon obroka?

Da li imate neko oboljenje jetre? Da li imate bilo kakvo stomačno oboljenje ili stomačne tegobe?

Da li nakon obroka imate kiselinu kada podrignete?

Priprema pacijenta:

Identifikovati pacijenta. Objasniti proceduru.

Proveriti da li je pacijent uzimao hranu poslednjih 4h ili tokom noći.

Oprema

Kamera

Široko vidno polje

Kolimator:

Niske energije, za sve namene, ili niske energije, visoke rezolucije (LEHR)

Podešavanje akvizicije:

Statika

30s/ slici; neki idu na 300000-500000 impulsa

ili dinamika 45 min, 1s/frejmu

Procedura (vreme-30 min)

U 15 min nakon ingestije pacijenta staviti u sedeći ili stojeći položaj ispred kamere u anteriornoj projekciji.

Slike snimati 30 s.

Na ovoj baznoj slici pre vezivanja u abdomenu, ezofagusni region od interesa nacrtati kao bekgraund.

Iz ove slike, ROI oko želuca se takođe crta da bi se dobio ukupan broj impulsa ingestirane doze za kvantifikaciju refluksa.

Ako je značajan broj impulsa zaostao u jednjaku dati više tečnosti i ponovo slikati.Ako i dalje zaostaje aktivnost, razmotriti prezakazivanje studije i upoterbu nazogastrične sonde.

Postaviti pacijenta u ležeči položaj na sto.

Postaviti mažetnu oko  donjeg dela trbuha ispod rebara.

Zakačiti sfingomanometar ispod mažetne (ili ručni manometar).

Snimati 30 sec slike sa pritiskom u mažetni od 0,20,40,60,80 i 100 mmHg.

Procesing: Da se dobije procenat gastroez. refluksa:

Nacrtati ROI oko donjeg dela ezofagusa, želuca i donjeg levog plućnog krila (za bekgraund).

Izračunati refluks za svaku vrednost pritiska pomoću sledeće jednačine koristeći broj impulsa za svaki ROI:

% gastroez. refluksa= A-B/Cx100

Gde je A- broj impulsa u jednjaku (minus broj impulsa oko mažetne), B- broj impulsa u bekgraundu (ROI u plućima), a C- impulsi u želucu.

Ako hoćemo da budemo vrlo tačni, treba da korigujemo aktivnost u jednjaku i želucu za svaku sliku za faktor raspada.

Pacijent unosi dozu kroz usta uz pomoć slamke.

Normalni rezultati:

≤ 4-5%   radioobeleživača u refluksu za svaki nivo pritiska

Aktivnost bi trebala da se brzo pojavi u želucu sa veoma malom ili nikakvom rezidualnom aktivnošću u jednjaku.

Aktivnost bi trebala da se zadrži u želucu (i da se pomera ka duodenumu kao u studiji gastričnog pražnjenja) bez refluksa u jednjak pri svakom nivou pritiska.

Patološki nalaz:

>4-5% radioobeleživača u refluksu.

Aktivnost koja se pojavljuje u jednjaku kao refl. sadržaj i kreće se prema ustima.

Artefakti

Nemogućnost gutanja ili aspiracije doze.

Efofagealna retencija.

Regurgitacija sa ili bez aspiracije.

Atenuacija

Kod pacijenta sa variksima postoje relativne kontraindikacije.