Scintigrafija čitavog tela pomoću 99mtc obeleženog antibiotika

Indikacije: Scintigrafska lokalizacija infekcija.

Opis metode: Objašnjenje ispitivanja bolesniku radi dobijanja saglasnosti.Eluiranje radioizotopa iz generatora, odmeravanje doze, obeležavanje radiofarmaka, kontrola kvaliteta,uzimanje i upisivanje podataka o bolesniku, ubrizgavanje, pozicioniranje, snimanje gama scintilacionom kamerom, rekonstrukcija i obrada slike, opis, izdavanje nalaza, deponovanje dokumentacije.

Doza: 370- 740 MBq 99mTc

- 1 kit antibiotik (ciprofloksacin, Vinča)

Obeležavanje

Kontola kvaliteta

Uzimanje i upisivanje podataka o bolesniku

Ubrizgavanje

Snimanje: Scintigrami celog tela  (35 min), planarni ciljani (30 min) i tomoscintigrami (35 min) posle 4h (po potrebi posle 1h i 24h).

Rekonstrukcija i obrada:

Opis i izdavanje nalaza:

Deponovanje dokumentacije: